## 附录2-D        放射诊断患者剂量信息调查表

## 附表2-D-1  CT检查受检者剂量调查登记表

| 调查单位： |  |  |  | 调查医院： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构级别： | □三级医院 □二级医院 |  |  |  |  |
| 设备型号： |  | 设备编号： |  | 生产厂家： |  |
| 受检者年龄 | □0-<1；□1-<5；□5-<10；□10-<15；□15-<4040-<70 |  |  |  |  |
| 投照部位： | □头颅；□胸部；□腹部；□腰椎（只成人） |  |  |  |  |

调查日期：年月日调查人：

| 序号 | 受检者信息 |  |  |  | CT扫描参数 |  |  |  |  |  | 设备显示剂量结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者 代号 | 年龄 | 性别 | 检查日期 | kV | mAs | 层厚T （mm） | 准直 宽度 （mm） | 扫描长度L (cm) | 螺距 p | CTDIvol （mGy） | DLP （mGy·cm） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、一张表中只填写一个年龄段一种投照部位的剂量调查结果，每个年龄段每种扫描部位调查例数不少于20例。

2、选取单部位单序列，避免选取多部位检查，定位像序列不做记录。

3、记录设备显示扫描参数和剂量信息（CTDIvol和DLP）。

## 4、导出剂量报告和部分DICOM文件留存。

## 附表2-D-2

## 乳腺DR受检者剂量调查登记表

| 调查单位： |  |  |  | 调查医院： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构级别： | □三级医院 二级医院 |  |  |  |  |
| 设备型号： |  | 设备编号： |  | 生产厂家： |  |
| 受检者年龄 | □<4040-<70 |  |  |  |  |

调查日期：    年    月     日          调查人：

一、乳腺数字X射线摄影（2D摄影）

| 序 号 | 患者信息 |  |  |  |  | 实际曝光参数 |  |  |  | 设备显示信息 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者 代号 | 年龄 | 检查 日期 | 左乳/ 右乳 | 体位 | kV | mAs | 靶/滤过 | 压迫后乳房 厚度（mm） | ESAK（ESD） (mGy) | AGD (mGy) |  |
| 1 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：每台设备每个年龄段需完成至少20例患者的信息及曝光参数登记。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、乳腺数字体层合成（DBT）摄影

| 序 号 | 患者信息 |  |  |  |  | 实际曝光参数 |  |  |  | 设备显示信息 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者 代号 | 年龄 | 检查 日期 | 左乳/ 右乳 | 体位 | kV | mAs | 靶/滤过 | 压迫后乳房 厚度（mm） | ESAK（ESD） (mGy) | AGD (mGy) |  |
| 1 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 左 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 | CC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MLO |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.每台设备每个年龄段需完成至少20例患者的信息及曝光参数登记。 2.图象数为DBT设备一次检查中不同角度投照的次数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表2-D-3

## 介入放射学剂量调查登记表

| 调查单位 |  |  |  | 调查医院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构级别 | □三级医院□二级医院 |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | 设备编号 |  | 生产厂家 |  |
| 成像类型 | 平板探测器成像；影像增强器成像； |  |  |  |  |
| 介入程序 | 冠状动脉造影（CA）；冠状动脉支架植入术； 冠脉造影+经皮冠脉腔内成形术(CA+PTCA)； 脑血管造影术；□脑血管栓塞术(CE)； 心脏导管射频消融术(RF) 肝动脉栓塞化疗术(TACE) 外周血管介入 儿童心脏介入程序 其他（） |  |  |  |  |

调查日期：    年    月    日               调查人：

| 序号 | 受检者信息 |  |  |  | 设备显示剂量结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者 代号 | 年龄 | 性别 | 检查日期 | 透视时间 （min） | 参考点累积剂量Ka,r （mGy） | KAP（DAP） （Gy·cm2） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、一张表中只填写一台设备一种介入程序的剂量调查结果，每台设备每种介入程序调查例数不少于20例。

2、注意设备显示的空气比释动能面积乘积（KAP或DAP）的单位，必要时需要换算。

3、须对设备显示剂量信息页面拍照并同步上传。

4、只调查监测医院中现有开展的介入放射学程序。

5、应尽可能涵盖儿童心脏介入程序显示剂量。

## 附表2-D-4

## DR检查受检者剂量调查登记表

| 调查单位： |  |  |  | 调查医院： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构级别： | □三级医院□二级医院 |  |  |  |  |
| 设备型号： |  | 设备编号： |  | 生产厂家： |  |
| 受检者年龄 | □0-<1；□1-<5；□5-<10；□10-<15；□15-<4040-<70 |  |  |  |  |
| 投照部位： | □胸部（正位）；□胸部（侧位）；□腹部（正位）；□骨盆（正位） □腰椎（正位）；□腰椎（侧位）；□胸椎（正位）；□胸椎（侧位） |  |  |  |  |

调查日期：年月日调查人：

| 序号 | 受检者信息 |  |  |  | DR照射参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者 代号 | 年龄 | 性别 | 检查日期 | kV | mAs | 附加 滤过 | SID (cm) | 体厚 (cm) | 照射野 （cm×cm） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 20… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、一张表中只填写一个年龄段一种投照部位的调查结果，每个年龄段每种投照部位调查例数不少于20例。所有指标均须填写，不得有空项。

2、SID指焦点到探测器（影像接收器）距离，如果机器上看不到该数值，则进行实际测量；照射野为影像接收器位置的辐射野大小。

3、成人DR检查部位为：胸部（正位），胸部（侧位），腹部（正位），骨盆（正位），腰椎（正位）；腰椎（侧位）；胸椎（正位）；胸椎（侧位）。儿童DR检查部位为：胸部（正位），腹部（正位）。

4、须另外测量该设备不同kV下固定距离和mAs时的输出剂量，测量时建议焦点至剂量仪探头的距离取100cm，mAs选10mAs，按下表记录，一台设备只需测量一次。

|  |  | 焦点至探头的距离（cm） | mAs | 半值层(mmAl) | 剂量（mGy） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 100 | 10 |  |  |
| 2 | 80 | 100 | 10 |  |  |
| 3 | 90 | 100 | 10 |  |  |
| 4 | 100 | 100 | 10 |  |  |
| 5 | 120 | 100 | 10 |  |  |

## 附表2-D-5

## 牙科放射学剂量调查登记表（选做）

| 调查单位 |  |  |  | 调查医院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构级别 | □三级医院□二级医院□一级医院□其他 |  |  |  |  |  |  |
| 设备类型 | □口内牙片摄影；□全景扫描；□头颅摄影；□牙科CBCT； |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | 设备编号： |  |  | 生产厂家： |  |  |

调查日期：    年    月    日           调查人：

|  | 设备曝光参数 |  |  |  |  | 口内机 测量结果 |  | 口外机 调查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 程序/体型 | 管电压 (kV) | 管电流 (mA) | 曝光时间 （s） | 管电流时间积（mAs） | 半值层 （mmAl） | Ka,i （mGy） | KAP（DAP） （Gy·cm2） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、牙科放射学程序包括口内牙片摄影、全景扫描、头颅摄影和牙科CBCT。

- 口内机需测量的程序有：上颌前牙；上颌尖牙前磨牙；上颌后磨牙；下颌前牙；下颌尖牙前磨牙；下颌后磨牙等。

- 口内机需将剂量仪放置在限束筒出口位置，测量入射空气比释动能Ka,i，无需测量KAP/DAP。

4、口外机（包括全景扫描、头颅摄影和牙科CBCT），需调查设备度不同体型患者的常用曝光参数并记录设备显示的空气比释动能面积乘积（KAP或DAP）信息，无需测量Ka,i。注意设备显示的KAP或DAP的单位，必要时需要换算。

5、须对设备显示剂量信息页面拍照并同步上传。

## 附表2-D-6

## X射线透视患者剂量调查登记表（选做）

| 调查单位 |  |  |  | 调查医院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构级别 | □三级医院□二级医院□一级医院□其他 |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | 设备编号 |  | 生产厂家 |  |
| 成像类型 | 平板探测器成像；影像增强器成像； |  |  |  |  |
| 透视程序 | 门诊胸透； 体检胸透 胃肠造影透视 其他（） |  |  |  |  |

调查日期：2023年      月      日       调查人：

| 序号 | 受检者信息 |  |  |  | 设备显示信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 患者 代号 | 年龄 | 性别 | 检查日期 | 管电压 (kV) | 管电流 (mA) | 曝光时间 （s） | KAP(DAP)（Gy·cm2） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、一张表中只填写一台设备一种X射线透视检查程序的剂量调查结果，每台设备每种检查程序调查例数不少于20例。

2、注意设备显示的空气比释动能面积乘积的单位，必要时需要换算。

3、须对设备显示剂量信息页面拍照并同步上传。