采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠杆菌显色培养基 | 1、用途：用于大肠杆菌的分离培养； 2、性能：灵敏度97%（大肠杆菌）；大肠杆菌蓝色；其他革兰氏阴性菌无色； 3、规格：≥1000ml/瓶。 | 瓶 | 1 | 130000 |
| 2 | 志贺氏菌显色培养基及配套添加剂 | 1、用途：用于志贺氏菌的分离培养； 2、性能：志贺氏菌白色/清晰的菌落，大小在1-3mm，周围培养基紫红色；产气肠杆菌蓝绿色菌落，周围培养基变黄；大肠杆菌 黄色菌落，周围培养基变黄；其他细菌黄色、蓝绿色等其他颜色，抑制； 3、规格：≥1000ml/瓶。 | 瓶 | 2 |  |
| 3 | 副溶血性弧菌显色培养基及配套添加剂 | 1、用途：用于副溶血弧菌、霍乱弧菌、创伤弧菌的分离培养； 2、性能：特异性95%（副溶血弧菌），灵敏度96.2%（副溶血弧菌）；副溶血弧菌紫红色，创伤弧菌蓝绿色，溶藻弧菌无色；内涵特异性添加剂，对于假单胞菌和气单胞菌有较好抑制性； 3、规格：≥1000ml/瓶。 | 瓶 | 3 |  |
| 4 | 沙门氏菌显色培养基 | 1、用途：用于沙门氏菌的分离培养； 2、性能：特异性89%（沙门氏菌），灵敏度99%（沙门氏菌）；沙门氏菌紫红色;柠檬酸杆菌属蓝色变形杆菌无色或被抑制； 3、规格：≥1000ml/瓶。 | 瓶 | 1 |  |
| 5 | 大肠杆菌O157显色培养基 | 1、用途：用于大肠杆菌O157的分离培养； 2、规格：≥1000ml/瓶； 3、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计瓶体外面全塑封，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过。；防滑设计、有防滑功能。纸盒包装：纸盒包装中含有显色添加剂与培养基基础，方便客户使用、存放，防止运输中破损；其他技术参数：水分含量<5%。瓶体外面全塑封，有合格证明； 4、提供质控报告。 | 瓶 | 2 |  |
| 6 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、最低检出限：500 copies/ml； 2、线性范围：1000-1×1010 copies/ml； 3、规格：≥50T/盒； 4、有效期：到货后≥10个月； 5、特异性：仅特异性的检测特定的目标病原，与其他非目标病原体无非特异扩增，无交叉反应； 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数≤5%； 7、可适用于快速荧光定量PCR仪器； 8、可适用于非灭活保存液样本的免提取直接检测； 9、从上机开始检测到结束时间50分钟； 10、如果发现待检测靶标病原体因变异导致靶标引物区不匹配而未检出，可对检测目标和毒株序列覆盖范围进行调整，10天内免费提供更新后的试剂盒。 | 盒 | 1 |  |
| 7 | 沙门氏菌血清（O、H）基因分型试剂盒（荧光PCR法） | 1、检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对沙门氏菌血清特异性基因设计引物探针； 2、可检测血清型范围：≥200种，涵盖阿巴埃特图巴、阿伯丁、阿邦尼、马流产、阿德莱、阿格伯尼、阿戈地、阿贡那、阿拉丘、阿尔巴尼、艾伯特、阿顿道夫、阿尔顿、阿姆德尼斯、阿木提夫、阿姆斯特丹、鸭、伊内霍、阿拉帕欧、阿雷查瓦莱塔、阿西尼、巴圭达、巴尔多、巴雷利、巴森海特、贝德福、布洛克利、波那雷思、波恩、病牛、布伦登卢普、勃兰登堡、布雷登尼、布里赫姆、布达佩斯、伯里、卡拉巴尔、加利福尼亚、卡诺、卡劳、塞罗、查理、昌丹斯、彻斯特、猪霍乱、克勒肯威尔、科林德尔、康科德、科瓦利斯、古巴、达布、达喀尔、德尔卑、德绍、迪尤波尔、伊林、伊斯特本、伊布利、爱丁堡、埃科、伊丽莎白维尔、依麦克、肠炎、埃森、法埃德、鸡、冈比亚、加明那拉、盖茨黑德、加瓦尼、格但斯克、吉韦、格罗斯出浦、戈丁根、黄金海岸、哈达尔、哈特福德、哈瓦那、海德堡、希林登、非丁伏斯、伊迪坎、印第安纳、婴儿、伊鲁穆、伊桑吉、以色列、伊斯坦布尔、伊图里、长湾尼、爪哇纳、耶路撒冷、卡拉姆、凯杜古、肯塔基、库马萨、基安布、启门萨、金迪亚、金斯顿、基桑加尼、科特布斯、拉古什、利戈、列克星敦、利密特、林登堡、利奇菲尔德、利物浦、利文斯通、罗米他、伦敦、卢肯瓦尔德、曼哈顿、姆班达卡、火鸡、迈阿密、三河岛、明尼苏达、密西西比、姆卡巴、莫拉德、蒙绍、蒙得维的亚、慕尼黑、明斯特、名古屋、那波利、习志野、恩昌加、纽兰、纽波特、新罗歇尔、俄亥俄、奥凯福科、奥雷宁堡、奥登内、奥里翁、奥里塔曼琳、奥斯陆、巴基斯坦、巴拿马、巴布亚、甲型副伤寒、乙型副伤寒、丙型副伤寒、普利茅斯、波摩那、浦那、波茨坦、里定、雷根特、里特、里吉尔、里森、鲁比斯劳、鲁齐齐、圣保罗、圣地亚哥、撒奥、索恩堡、胥伐成格隆、仙台、山夫登堡、芙蓉、上海、舒卜拉、新加坡、辛斯托夫、斯坦利、斯坦利维尔、斯特拉特福、松兹瓦尔、苏拉特、斯韦德维、塔科拉迪、塔科松尼、坦格、塔西尼、田纳西、汤卜逊、昂兹威、突尼斯、伤寒、鼠伤寒、鼠伤寒单相变种、乌干达、乌盖利、乌普萨拉、瓦伊勒、威尼斯、维尔肖、弗吉尼亚、旺兹沃思、温加塔、韦太夫雷登、西安普顿、威思顿、维也纳、维普拉、渥兴顿、雅拉巴、耶胡达、自贡； 3、检测效率：全预混液，无需配置体系,检测时间≤90min； 4、规格：≥50T/盒； 4、产品质保期：-20℃保存条件下，到货后≥10个月； 5、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI ViA7荧光PCR仪、博日Quant Gene9600荧光定量PCR仪、天隆GENTER 96荧光定量PCR仪、宏石SLAN-96S荧光定量PCR仪； 6、试剂为一管设计，酶和引物探针和反应体系为一管，减少操作步骤； 7、结果判读方式APP程序判读，无需手动或其它办公软件判读。 | 盒 | 2 |  |
| 8 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、最低检出限：500 copies/ml； 2、线性范围：1000-1×1010 copies/ml； 3、试剂规格：≥50T/盒； 4、有效期：到货后≥10个月； 5、特异性：仅特异性的检测特定的目标病原，与其他非目标病原体无非特异扩增，无交叉反应； 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数≤5%； 7、可适用于快速荧光定量PCR仪器； 8、可适用于非灭活保存液样本的免提取直接检测； 9、从上机开始检测到结束时间50分钟； 10、如果发现待检测靶标病原体因变异导致靶标引物区不匹配而未检出，可对检测目标和毒株序列覆盖范围进行调整，10天内免费提供更新后的试剂盒。 | 盒 | 1 |  |
| 9 | 副溶血性弧菌O血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法，预分装） | 1、检测原理：采用实时荧光 PCR 技术，针对副溶血性弧菌血清型特异性基因设计引物和探针。PCR 扩增过程中，与模板结合的探针被 Taq酶分解产生荧光信号，荧光定量 PCR 仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现副溶血性弧菌在核酸水平上的血清分型； 2、适用样本：纯培养的菌株； 3、试剂盒组成：vss预分装八联排12组； 4、适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等实时荧光定量PCR仪。要求仪器有 FAM、HEX/VIC、ROX、CY5 检测通道； 5、结果判读：专用“O血清分子鉴定表”进行结果判读； 6、规格：≥48T/盒； 7、有效期：到货后≥10个月。 | 盒 | 1 |  |
| 10 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1、用途：用于副溶血性弧菌种属及毒力基因的定性检测； 2、采用一个反应管对副溶血性弧菌2个种属（toxR及tlh）基因及2个毒力基因（tdh及trh）进行定性检测； 3、检测技术：实时荧光PCR； 4、检测性能：灵敏度≤1000copies/ml，与其他病原无交叉反应； 5、检测样品：食品样品及临床样本分离培养获得的纯培养物或单菌落，以及保存菌种的纯培养物； 6、质量控制：含有阳性对照，便于结果判定； 7、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪； 8、试剂规格：≥50T/盒； 9、运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存； 10、有效期：到货后≥10个月。 | 盒 | 2 |  |
| 11 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（C版本） | 1、用途：用于肠道致病性（EPEC）、肠道出血性（EHEC）、产肠毒素（ETEC）、肠道侵袭性（EIEC）、肠道集聚性（EAEC）大肠埃希氏菌的核酸提取及毒力基因谱和其致病型别的定性检测； 2、采用三个反应管一次完成五种致泻大肠埃希氏菌的型别及毒力基因定性检测，A管可用于EPEC和EHEC/STEC的检测， B管可用于ETEC和EIEC的检测，C管可用于EAEC和大肠埃希氏菌种属的鉴定； 3、符合GB 4789.6-2016关于致泻大肠埃希氏菌PCR确认试验的标准要求，需检测包括种属基因uidA在内，及毒力基因eae、stx1、stx2、bfpB、ipaH、elt（同lt）、estla、estlb、astA、aggR、pic共12个基因； 4、生产厂家可以提供普通PCR版本五种致泻性大肠且试剂完全符合国标GB4789.6-2016的检测要求，用于实验比对； 5、检测技术：实时荧光PCR； 6、检测性能：灵敏度≤10^3 copies/ml，与其他病原无交叉反应； 7、检测样品：食品样品及临床样本分离培养获得的纯培养物或单菌落，以及保存菌种的纯培养物； 8、质量控制：含有阳性对照，便于结果判定； 9、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪； 10、试剂规格：≥50T/盒； 11、运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存； 12、有效期：到货后≥10个月； 13、生产企业提供试剂使用前及使用中的技术支持、培训及售后服务。试剂在使用过程中，如有任何质量问题，保证于3小时内答复，12小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。 | 盒 | 1 |  |
| 12 | 六种致泻大肠埃希氏菌（DEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法，预分装） | 1、检测原理：采用实时荧光PCR技术，针对致泻大肠埃希氏菌（DEC）特异性基因设计引物和探针。PCR扩增过程中，与模板结合的探针被Taq酶分解产生荧光信号，荧光定量 PCR 仪根据检测到的荧光信号绘制出实时扩增曲线，从而实现致泻大肠埃希氏菌（DEC）在核酸水平上的菌株鉴定； 2、适用样本：纯培养菌株； 3、试剂盒组成：SDECM预分装八联排12组； 4、适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石 SLAN系列等实时荧光定量 PCR仪。要求仪器有FAM、HEX/VIC、ROX、CY5检测通道； 5、扩增程序：两步法扩增； 6、结果判读：专用“致泻大肠阳性基因判读表”进行结果判读； 7、规格：≥48T/盒； 8、有效期：到货后≥10个月。 | 盒 | 2 |  |
| 13 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌(stx1、stx2、16SrDNA)核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、最低检出限：500 copies/ml； 2、线性范围：1000-1×1010 copies/ml； 3、试剂规格：≥50T/盒； 4、特异性：仅特异性的检测特定的目标病原，与其他非目标病原体无非特异扩增，无交叉反应； 5、精密度：检测精密度参考品的变异系数≤5%； 6、可适用于快速荧光定量PCR仪器； 7、可适用于非灭活保存液样本的免提取直接检测； 8、从上机开始检测到结束时间50分钟； 9、有效期：到货后≥10个月。 10、如果发现待检测靶标病原体因变异导致靶标引物区不匹配而未检出，可对检测目标和毒株序列覆盖范围进行调整，10天内免费提供更新后的试剂盒。 | 盒 | 1 |  |
| 14 | 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 1、用途：用于诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ的定性检测； 2、检测技术：实时荧光PCR； 3、检测性能：灵敏度10^3 copies/ml，与其他病原无交叉反应； 4、检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品； 5、质量控制：含有阳性对照，便于结果判定； 6、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪； 7、试剂规格：≥50T/盒； 8、运输保存：冷冻条件下运输，—20℃保存； 9、有效期：到货后≥10个月； 10、反应体系：不超过20μL。 | 盒 | 1 |  |