采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气污染物试剂包 | 1、试剂用途： 满足GDYK-616-Y公共卫生检测仪-空气污染物中甲醛、氨指标专用试剂。 2、方法原理： - 甲醛试剂满足仪器《GB/T 18204.2-2014公共场所卫生检验方法》国标酚试剂检测方法。 - 氨试剂满足仪器《GB/T 18204.2-2014公共场所卫生检验方法》纳氏试剂检测方法。 3、无需配备标准溶液，即取即用，操作简单，安全可靠、使用方便。 - 4、试剂包内包含甲醛、氨污染物指标检测试剂，各污染物试剂不少于20次（需提供产品彩页和实物图片） - 专用试剂包装瓶印有二维码，可通过扫描二维码，查询使用说明、生产时间等信息。 - 5、为保证试剂品控及符合实验安全标准，投标文件内需出具甲醛、氨试剂盖有厂家鲜章MSDS，且供货时提供盖有厂家鲜章的MSDS原件。 6、为保证专用试剂品控及后期检测数据无差异，投标文件内需出具GDYK-616-Y公共卫生检测仪生产厂家，加盖鲜章的生产证明文件，且供货时提供盖有厂家鲜章的该仪器生产证明原件。 | 套 | 26 | 79940 |
|  | 沙氏琼脂平板 | 1、包装内无吸水干燥剂，避免平皿过度干燥； 2、琼脂厚度不小于3mm，规格90mm。 3、平板表面平整光滑、质地均匀； 4、供货的每个批次，需随货提供：生产企业出具的质检报告 | 盒 | 82 |  |
|  | 血琼脂平板 | 1、包装内无吸水干燥剂，避免平皿过度干燥； 2、琼脂厚度不小于3mm，规格90mm。 3、平板表面平整光滑、质地均匀； 4、供货的每个批次，需随货提供：生产企业出具的质检报告 | 包 | 100 |  |
|  | 营养琼脂平板 | 1、包装内无吸水干燥剂，避免平皿过度干燥； 2、琼脂厚度不小于3mm，规格90mm。 3、平板表面平整光滑、质地均匀； 4、供货的每个批次，需随货提供：生产企业出具的质检报告 | 盒 | 150 |  |