采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	尼帕病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法)
	1、用途：用于血清、血液、脑脊液、鼻咽拭子、尿液等样本中尼帕病毒核酸的定性检测。
2、规格：≥25反应/盒。
3、探针类型：采用 Taqman 探针技术，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，内标系统可监控样本采集、提取及检测全过程，有效规避假性结果。
4、检测通道：FAM通道、VIC通道。
5、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 荧光定量 PCR 仪，及其他符合国家相关标准的主流荧光定量PCR仪。
[bookmark: _GoBack]6、产品质保期：-20℃保存条件下，到货后≥10个月。
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