采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼帕病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 1、用途：用于血清、血液、脑脊液、鼻咽拭子、尿液等样本中尼帕病毒核酸的定性检测。 2、规格：≥25反应/盒。 3、探针类型：采用 Taqman 探针技术，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，内标系统可监控样本采集、提取及检测全过程，有效规避假性结果。 4、检测通道：FAM通道、VIC通道。 5、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 荧光定量 PCR 仪，及其他符合国家相关标准的主流荧光定量PCR仪。 6、产品质保期：-20℃保存条件下，到货后≥10个月。 | 25T/盒 | 2 | 1750 |