采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中氨氮标准品 | 1000μg/mL，50ml/瓶 | 瓶 | 2 | 37562 |
| 2 | 水中氨氮质控品 | 5.0mg/L左右，20ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 3 | 水中氨氮质控品 | 3.5mg/L左右， 20ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 4 | 水中氨氮质控品 | 0.502mg/L左右，20ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 5 | 酒石酸钾钠 | 四水合酒石酸钾钠，纯度≥99.99%，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 6 | 纳氏试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 7 | 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 | 2mL , 1000μg/mL。CAS号:79-06-1。 | 瓶 | 2 |  |
| 8 | 甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素溶液标准物质 | 1.2mL , 1000μg/mL。CAS号:287399-26-2。 | 瓶 | 2 |  |
| 9 | 基质分散净化管 | 含20mg石墨化炭黑、150mg十八烷基吸附剂、150mg乙二胺-N-丙基硅烷、200mg强阳离子交换材料和150mg硫酸镁。 | 瓶 | 2 |  |
| 10 | 亲水亲油平衡固相萃取柱 | 填料为二乙烯苯和 N-乙烯基吡咯烷酮共聚物,柱容量为6mL,填料量为200mg。 | 瓶 | 2 |  |
| 11 | 混合硅胶键合固相萃取柱 | 填料为强阳离子交换和强阴离子交换混合键合,柱容量为3mL, 料量为200mg。 | 瓶 | 2 |  |
| 12 | 色谱柱 | C18 柱(载碳量,C18 填料含量为 9%;孔径,9.5nm;双封端;比 表 面 积,160 m2/g),3.0mm×150mm,1.8μm。 | 瓶 | 1 |  |
| 13 | 预柱 | C18柱(载碳量,C18填料含量为9%;孔径,9.5nm;双封端;比表面积,160m2/g),3.0mm×5mm,1.8μm)。 | 瓶 | 1 |  |
| 14 | 咖啡粉中丙烯酰胺分析质控样品 | 30g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 15 | 电热板 （嵌入实验台） | 控制方式：线控远程模式，分体式PID智能程序控制；加热面材料：玻璃陶瓷；时间设置范围：1min-24hr；温度稳定度：±1℃；功率：2000-3000W；加热面尺寸：400mm×300mm或更小；控温范围：室温-400℃；测温精度：±1℃。 | 台 | 2 |  |