采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚硝酸钠 | 100g/瓶 分子式: NaNO2； 分子量: 69.00； | 瓶 | 2 | 44984.00 |
| 2 | 无水乙醇 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 60 |  |
| 3 | 95%乙醇 | 分析纯，24瓶/箱 | 箱 | 1 |  |
| 4 | 冰醋酸 | 分析纯，乙酸浓度≥99.5% | 瓶 | 5 |  |
| 5 | 生理盐水 | 100mL/瓶 | 瓶 | 50 |  |
| 6 | 无水葡萄糖 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 7 | 医用级凡士林 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 8 | 组织固定液 | 500ml/瓶*20瓶/箱 | 箱 | 5 |  |
| 9 | 二氧化氯泡腾片 | 1g/片，100片/瓶，二氧化氯含量10±0.1% | 瓶 | 5 |  |
| 10 | 新洁尔灭消毒液 | 500ml/瓶，苯扎溴铵含量27g/L-33g/L | 瓶 | 30 |  |
| 11 | 次氯酸钠泡腾片 | 1g/片，100片/瓶，有效氯10%-15% | 瓶 | 5 |  |
| 12 | 碘伏消毒液 | 500mL/瓶，4.5g/L-5.5g/L | 瓶 | 30 |  |
| 13 | 百毒杀（戊二醛苯扎溴铵） | 500ml/瓶，戊二醛苯扎溴铵含量5% | 瓶 | 20 |  |
| 14 | 过硫酸氢钾复合盐 | 含量20±2% | kg | 1 |  |
| 15 | 琼脂粉 | 250g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 16 | 苏丹Ⅲ染色液 | 0.5%=5mg/ml，500ml/瓶 | 瓶 | 15 |  |
| 17 | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 18 | 甘油明胶封片剂 | 10ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 19 | oct冰冻包埋剂 | 118ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 20 | 全自动生化分析仪用清洗剂 抗菌无磷清洗剂HITERGENT® | 500mL/瓶，适用于日立7080全自动生化分析仪。设备配套。 | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 全自动生化分析仪用清洗剂 碱性清洗剂HIALKALI-D® | 2L/瓶，适用于日立7080全自动生化分析仪。设备配套。 | 瓶 | 1 |  |
| 22 | 丙二醛（MDA）测定试剂盒（TBA法） | 96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，适用于分光光度计/酶标仪。。 | 盒 | 4 |  |
| 23 | 还原型谷胱甘肽（GSH）测定试剂盒（分光光度法） | 96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，适用于分光光度计/酶标仪。 | 盒 | 4 |  |
| 24 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（带标准：考马斯亮蓝法） | 96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，与上述丙二醛和还原型谷胱甘肽配套使用，适用于分光光度计/酶标仪。 | 盒 | 3 |  |
| 25 | 甘油三酯（TG）测定试剂盒（单试剂GPO-PAP法）（分光光度计） | 96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，适用于分光光度计。 | 盒 | 4 |  |
| 26 | 150mL喇叭口玻璃三角烧瓶 | 带刻度，刻度准确， | 个 | 15 |  |
| 27 | 250mL喇叭口玻璃三角烧瓶 | 带刻度，刻度准确， | 个 | 15 |  |
| 28 | 500mL喇叭口玻璃三角烧瓶 | 带刻度，刻度准确， | 个 | 15 |  |
| 29 | 1000mL喇叭口玻璃三角烧瓶 | 带刻度，刻度准确， | 个 | 15 |  |
| 30 | 玻璃烧杯 | 1000mL，带刻度，刻度准确。 | 只 | 20 |  |
| 31 | 玻璃烧杯 | 500mL，带刻度，刻度准确。 | 只 | 20 |  |
| 32 | 玻璃烧杯 | 250mL，带刻度，刻度准确。 | 只 | 30 |  |
| 33 | 玻璃烧杯 | 100mL，带刻度，刻度准确。 | 只 | 20 |  |
| 34 | 10mL玻璃离心管 | 圆底，带刻度，带盖，螺口，外经16mm，内径8.94mm，带盖长度105mm，整体可高温高压灭菌。 | 个 | 200 |  |
| 35 | 10mL玻璃离心管 | 尖底，带刻度，带盖，螺口，外经16mm，内径8.94mm，带盖长度113mm，整体可高温高压灭菌。 | 个 | 200 |  |
| 36 | 10uL移液器枪头 | 1000个/包，优质，可高温高压灭菌 | 包 | 3 |  |
| 37 | 200uL移液器枪头 | 1000个/包，优质，可高温高压灭菌 | 包 | 5 |  |
| 38 | 1000uL移液器枪头 | 1000个/包，优质，可高温高压灭菌 | 包 | 5 |  |
| 39 | 5mL移液器枪头 | 50个/包，优质，可高温高压灭菌 | 包 | 15 |  |
| 40 | 1.5mLEP管 | 500支/盒，无菌、无热源、无RNA酶、无DNA酶 | 盒 | 3 |  |
| 41 | 0.6mLEP管 | 1000支/盒，无菌、无热源、无RNA酶、无DNA酶 | 盒 | 2 |  |
| 42 | 0.2mLEP管 | 1000支/盒，无菌、无热源、无RNA酶、无DNA酶 | 盒 | 2 |  |
| 43 | 10uL，96孔，加长，移液器枪头盒 | 10uL，96孔，加长，可高温高压灭菌， | 个 | 5 |  |
| 44 | 200uL，96孔，加长，移液器枪头盒 | 200uL，96孔，加长，可高温高压灭菌 | 个 | 5 |  |
| 45 | 1000uL，加长，96孔，移液器枪头盒 | 1000uL，96孔，加长，可高温高压灭菌 | 个 | 5 |  |
| 46 | 5mL，28孔，移液器枪头盒 | 5mL，28孔，可高温高压灭菌 | 个 | 5 |  |
| 47 | 一次性塑料培养皿 | 无菌、90*15mm，10个/袋，50袋/箱 | 箱 | 4 |  |
| 48 | 一次性无菌进样器 | 1ml，单独包装，无菌，最小刻度0.02mL | 支 | 500 |  |
| 49 | 一次性无菌进样器 | 5ml，单独包装，无菌，最小刻度0.2mL | 支 | 200 |  |
| 50 | 一次性微量吸管 | 40uL，无菌，400支/筒，不含抗凝剂 | 筒 | 3 |  |
| 51 | 一次性塑料吸管 | 1mL/支，100支/包， | 包 | 3 |  |
| 52 | 15mL一次性塑料尖底离心管 | 无菌，无热源，无RNA酶、无DNA酶 | 个 | 200 |  |
| 53 | 5mL普通生化管 | 100支/组，无添加剂普通管 | 组 | 3 |  |
| 54 | 日立7080全自动生化分析仪反应杯 | 6组/套，适用于日立7080全自动生化分析仪。 | 套 | 1 |  |
| 55 | 日立7080全自动生化分析仪样品杯 | 500只/袋，适用于日立7080全自动生化分析仪。 | 袋 | 1 |  |
| 56 | 滤纸 | 100张/盒，15cm，中速，定性滤纸 | 盒 | 10 |  |
| 57 | 试管架 | 孔径17mm，17×50孔，长24.1cm，宽11.7cm，耐酸碱，可高压， | 个 | 15 |  |
| 58 | 试管架 | 孔径31mm，31×30孔，长38cm，宽11.3cm，耐酸碱，可高压， | 个 | 10 |  |
| 59 | 冰冻切片毛笔 | 毛长3.5cm | 支 | 2 |  |
| 60 | 冰冻切片毛笔 | 毛长1.6cm | 支 | 2 |  |
| 61 | 冰冻切片毛笔 | 毛长2.5cm | 支 | 2 |  |
| 62 | 冰冻切片毛笔 | 毛长2.1cm | 支 | 2 |  |
| 63 | 1cm石英比色皿 | 2支/套 | 套 | 2 |  |
| 64 | 0.5cm石英比色皿 | 2支/套 | 套 | 2 |  |
| 65 | 包埋盒 | POM材质，带书写区，250片/盒，孔径5mm，孔径形状：长条形。 | 盒 | 4 |  |
| 66 | Otc包埋盒 | 加深30*20*12mm,100个/包 | 包 | 2 |  |
| 67 | 福尔马林杯（标本瓶） | 500mL/瓶，螺口，带刻度，用于福尔马林浸泡标本。 | 个 | 200 |  |
| 68 | 平底96孔细胞培养板（平底96孔酶标板 | 平底，无菌，无热源，无RNA酶、无DNA酶，独立包装，可用于酶标仪。 | 个 | 20 |  |
| 69 | 通用A型移液抢架 | 可放置6支移液器。 | 个 | 4 |  |
| 70 | 反穿式隔离衣 | 200件/箱、防水，透气，45g/件，单独包装。 | 箱 | 5 |  |
| 71 | 徕卡刀片 | 819整盒，80*8mm,厚0.25mm,50片/盒*5盒 | 盒 | 5 |  |
| 72 | 玻璃搅拌棒 | 直径6mm，长30cm | 个 | 10 |  |