采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	亚硝酸钠
	100g/瓶
分子式: NaNO2；
分子量: 69.00；
	瓶
	2
	44984.00

	2
	无水乙醇
	分析纯，500g/瓶
	瓶
	60
	

	3
	95%乙醇
	分析纯，24瓶/箱
	箱
	1
	

	4
	冰醋酸
	分析纯，乙酸浓度≥99.5%
	瓶
	5
	

	5
	生理盐水
	100mL/瓶
	瓶
	50
	

	6
	无水葡萄糖
	分析纯，500g/瓶
	瓶
	1
	

	7
	医用级凡士林
	500ml/瓶
	瓶
	2
	

	8
	组织固定液
	500ml/瓶*20瓶/箱
	箱
	5
	

	9
	二氧化氯泡腾片
	1g/片，100片/瓶，二氧化氯含量10±0.1%
	瓶
	5
	

	10
	新洁尔灭消毒液
	500ml/瓶，苯扎溴铵含量27g/L-33g/L
	瓶
	30
	

	11
	次氯酸钠泡腾片
	1g/片，100片/瓶，有效氯10%-15%
	瓶
	5
	

	12
	碘伏消毒液
	500mL/瓶，4.5g/L-5.5g/L
	瓶
	30
	

	13
	百毒杀（戊二醛苯扎溴铵）
	500ml/瓶，戊二醛苯扎溴铵含量5%
	瓶
	20
	

	14
	过硫酸氢钾复合盐
	含量20±2%
	kg
	1
	

	15
	琼脂粉
	250g/瓶
	瓶
	3
	

	16
	苏丹Ⅲ染色液
	0.5%=5mg/ml，500ml/瓶
	瓶
	15
	

	17
	苏木素染色液
	500ml/瓶
	瓶
	10
	

	18
	甘油明胶封片剂
	10ml/瓶
	瓶
	10
	

	19
	oct冰冻包埋剂
	118ml/瓶
	瓶
	20
	

	20
	全自动生化分析仪用清洗剂 抗菌无磷清洗剂HITERGENT®
	500mL/瓶，适用于日立7080全自动生化分析仪。设备配套。
	瓶
	1
	

	21
	全自动生化分析仪用清洗剂 碱性清洗剂HIALKALI-D®
	2L/瓶，适用于日立7080全自动生化分析仪。设备配套。
	瓶
	1
	

	22
	丙二醛（MDA）测定试剂盒（TBA法）
	96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，适用于分光光度计/酶标仪。。
	盒
	4
	

	23
	还原型谷胱甘肽（GSH）测定试剂盒（分光光度法）
	96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，适用于分光光度计/酶标仪。
	盒
	4
	

	24
	总蛋白（TP）测定试剂盒（带标准：考马斯亮蓝法）
	96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，与上述丙二醛和还原型谷胱甘肽配套使用，适用于分光光度计/酶标仪。
	盒
	3
	

	25
	甘油三酯（TG）测定试剂盒（单试剂GPO-PAP法）（分光光度计）
	96样/盒，适用于大、小鼠血清和组织，适用于分光光度计。
	盒
	4
	

	26
	150mL喇叭口玻璃三角烧瓶
	带刻度，刻度准确，
	个
	15
	

	27
	250mL喇叭口玻璃三角烧瓶
	带刻度，刻度准确，
	个
	15
	

	28
	500mL喇叭口玻璃三角烧瓶
	带刻度，刻度准确，
	个
	15
	

	29
	1000mL喇叭口玻璃三角烧瓶
	带刻度，刻度准确，
	个
	15
	

	30
	玻璃烧杯
	1000mL，带刻度，刻度准确。
	只
	20
	

	31
	玻璃烧杯
	500mL，带刻度，刻度准确。
	只
	20
	

	32
	玻璃烧杯
	250mL，带刻度，刻度准确。
	只
	30
	

	33
	玻璃烧杯
	100mL，带刻度，刻度准确。
	只
	20
	

	34
	10mL玻璃离心管
	圆底，带刻度，带盖，螺口，外经16mm，内径8.94mm，带盖长度105mm，整体可高温高压灭菌。
	个
	200
	

	35
	10mL玻璃离心管
	尖底，带刻度，带盖，螺口，外经16mm，内径8.94mm，带盖长度113mm，整体可高温高压灭菌。
	个
	200
	

	36
	10uL移液器枪头
	1000个/包，优质，可高温高压灭菌
	包
	3
	

	37
	200uL移液器枪头
	1000个/包，优质，可高温高压灭菌
	包
	5
	

	38
	1000uL移液器枪头
	1000个/包，优质，可高温高压灭菌
	包
	5
	

	39
	5mL移液器枪头
	50个/包，优质，可高温高压灭菌
	包
	15
	

	40
	1.5mLEP管
	500支/盒，无菌、无热源、无RNA酶、无DNA酶
	盒
	3
	

	41
	0.6mLEP管
	1000支/盒，无菌、无热源、无RNA酶、无DNA酶
	盒
	2
	

	42
	0.2mLEP管
	1000支/盒，无菌、无热源、无RNA酶、无DNA酶
	盒
	2
	

	43
	10uL，96孔，加长，移液器枪头盒
	10uL，96孔，加长，可高温高压灭菌，
	个
	5
	

	44
	200uL，96孔，加长，移液器枪头盒
	200uL，96孔，加长，可高温高压灭菌
	个
	5
	

	45
	1000uL，加长，96孔，移液器枪头盒
	1000uL，96孔，加长，可高温高压灭菌
	个
	5
	

	46
	5mL，28孔，移液器枪头盒
	5mL，28孔，可高温高压灭菌
	个
	5
	

	47
	一次性塑料培养皿
	无菌、90*15mm，10个/袋，50袋/箱
	箱
	4
	

	48
	一次性无菌进样器
	1ml，单独包装，无菌，最小刻度0.02mL
	支
	500
	

	49
	一次性无菌进样器
	5ml，单独包装，无菌，最小刻度0.2mL
	支
	200
	

	50
	一次性微量吸管
	40uL，无菌，400支/筒，不含抗凝剂
	筒
	3
	

	51
	一次性塑料吸管
	1mL/支，100支/包，
	包
	3
	

	52
	15mL一次性塑料尖底离心管
	无菌，无热源，无RNA酶、无DNA酶
	个
	200
	

	53
	5mL普通生化管
	100支/组，无添加剂普通管
	组
	3
	

	54
	日立7080全自动生化分析仪反应杯
	6组/套，适用于日立7080全自动生化分析仪。
	套
	1
	

	55
	日立7080全自动生化分析仪样品杯
	500只/袋，适用于日立7080全自动生化分析仪。
	袋
	1
	

	56
	滤纸
	100张/盒，15cm，中速，定性滤纸
	盒
	10
	

	57
	试管架
	孔径17mm，17×50孔，长24.1cm，宽11.7cm，耐酸碱，可高压，
	个
	15
	

	58
	试管架
	孔径31mm，31×30孔，长38cm，宽11.3cm，耐酸碱，可高压，
	个
	10
	

	59
	冰冻切片毛笔
	毛长3.5cm
	支
	2
	

	60
	冰冻切片毛笔
	毛长1.6cm
	支
	2
	

	61
	冰冻切片毛笔
	毛长2.5cm
	支
	2
	

	62
	冰冻切片毛笔
	毛长2.1cm
	支
	2
	

	63
	1cm石英比色皿
	2支/套
	套
	2
	

	64
	0.5cm石英比色皿
	2支/套
	套
	2
	

	65
	包埋盒
	POM材质，带书写区，250片/盒，孔径5mm，孔径形状：长条形。
	盒
	4
	

	66
	Otc包埋盒
	加深30*20*12mm,100个/包
	包
	2
	

	67
	福尔马林杯（标本瓶）
	500mL/瓶，螺口，带刻度，用于福尔马林浸泡标本。
	个
	200
	

	68
	平底96孔细胞培养板（平底96孔酶标板
	平底，无菌，无热源，无RNA酶、无DNA酶，独立包装，可用于酶标仪。
	个
	20
	

	69
	通用A型移液抢架
	可放置6支移液器。
	个
	4
	

	70
	反穿式隔离衣
	200件/箱、防水，透气，45g/件，单独包装。
	箱
	5
	

	71
	徕卡刀片
	819整盒，80*8mm,厚0.25mm,50片/盒*5盒
	盒
	5
	

	72
	玻璃搅拌棒
	直径6mm，长30cm
	个
	10
	



