采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)
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	细胞保存液（淋巴细胞培养）
	1.试剂用途：该试剂仅用于淋巴细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于微核实验分析。
2.离心管型淋巴细胞培养基使用标准15ml离心管，定制管盖，中空管盖胶塞一体式设计，无需开盖种血。
★3.产品规格：5m/支，50支/盒，微核专用
4.性能指标
4.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。
4.2 装量：最大偏差差异为±7%。
4.3 微生物检查：无菌生长。
4.4  PH值：PH应为7.2-8.5。
★4.5 细胞处理效果 ：转化率≥50%。
4.6 稳定性：产品在2-8℃保存有效期1个月，-5℃以下保存有效期12个月。
5.检验方法：培养法。
	盒
	25
	




64600
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	细胞保存液（畸变分析用）
	1.试剂用途：该试剂仅用于淋巴细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于染色体畸变分析。
2.离心管型淋巴细胞培养基使用标准15ml离心管，定制管盖，中空管盖胶塞一体式设计，无需开盖种血。
★3.产品规格：5m/支，50支/盒，含秋水仙素，畸变分析专用
4.性能指标
4.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。
4.2 装量：最大偏差差异为±7%。
4.3 微生物检查：无菌生长。
4.4  PH值：PH应为7.2-8.5。
★4.5 细胞处理效果 ：转化率≥50%。
4.6 稳定性：产品在2-8℃保存有效期1个月，-5℃以下保存有效期12个月。
5.检验方法：培养法。
	盒
	15
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	Chromed G吉姆萨染色液（含缓冲液）
	1.预期用途：用于组织细胞学染色，如染色体核型G显带染色。
2.规格型号：A液500ml + B液500ml
3.性能指标
3.1 【外观】吉姆萨染色液为深蓝色液体，可有少许沉淀，吉姆萨缓冲液应为无色透明液体，无颗粒或絮状物。
3.2【气味】有轻微甲醇气味。
3.3【PH值】组成成分中，其中吉姆萨染色液在室温时 pH值7左右，允差为士0.5；10x吉姆萨缓冲液按照9：1(超纯水:10x吉姆萨缓冲液)稀释后pH后6.7~7.2。 
★3.4【净含量】 净含量不少于标示含量的98%。  
3.5【G显带】 染色3~5min细胞呈紫红色或粉红色。
【持续时间】 密闭放置4小时后，染色3~5min上色。染色体G显带:紫红色或粉红色
	盒
	3
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	真空采血管
	★1.肝素钠添加剂，
2.肝素管用于采集静脉血后分离出血浆，血浆管内壁均匀喷涂肝素锂或肝素钠用于血液抗凝
3.容量≥5ml
	支
	4000
	

	5
	显微镜镜油
	★1.23℃折射率 1.5180
2.严格根据ISO 8036制造，保证成像质量
3.超低自发荧光，提升信噪比，适用荧光应用
4.适用于APO油镜
5.容量≥20ml
	瓶
	10
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	甲醇
	1. 容量≥4L/瓶
★2.适用于LC-MS纯度
3.4瓶/箱
	箱
	2
	



