采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急药品箱 | 国标医用应急配置；内置标准配置：止血带、弹性绷带、无菌创可贴、75% 医用酒精、脱脂棉签、医用剪刀、圆头镊子；ABS 加厚箱体，防震抗压，职业卫生现场应急专用 | 个 | 2 | 9738 |
| 2 | 医用外科口罩 | 执行 YY0469 标准；三层加厚防护，无纺布 + 熔喷布；独立单片包装，无菌级；50 只 / 盒，透气不勒耳，符合疾控职业防护要求 | 盒 | 30 |  |
| 3 | 乳胶手套 | 执行 GB10213 标准；无粉麻指设计，绿色芦荟防滑款；加厚韧性强，耐酸碱耐腐蚀；50 副 / 盒，适配职业卫生采样、实验室操作 | 盒 | 40 |  |
| 4 | 载玻片收纳盒 | 100P 容量；食品级 ABS 加厚塑料，避光防潮；带固定卡槽、防震软木垫，卡扣密封；耐高低温，实验室长期存放玻片专用 | 个 | 50 |  |
| 5 | 载玻片收纳盒 | 50P 容量；ABS 原生塑料材质，加厚防摔；避光防尘设计，分格收纳；适配职业卫生病理玻片存放，经久耐用 | 个 | 50 |  |
| 6 | 载玻片收纳盒 | 5P 容量；迷你便携款，ABS 加厚材质；透明可视，密封防尘；现场采样随身收纳载玻片专用 | 个 | 50 |  |
| 7 | 载玻片收纳盒 | 1P 容量；独立单片保护盒，硬质塑料；防刮防碎，便携密封；适用于职业卫生野外采样单独存放玻片 | 个 | 50 |  |
| 8 | 一次性无纺布医生帽 | 加厚 SMS 无纺布；全包松紧设计，透气防尘；无异味不掉屑，符合疾控实验室、职业检测防护标准 | 个 | 500 |  |
| 9 | 一次性罩衣 | 加厚防水无纺布；连体式松紧收口，防渗透、防粉尘；无菌隔离，适配职业卫生现场采样、实验室防护 | 个 | 100 |  |
| 10 | 一次性使用手术单 | 加厚覆膜无纺布；80*150cm 尺寸，防水防油污；独立无菌包装，抗拉不易破，采样操作台铺垫专用 | 个 | 300 |  |
| 11 | 不锈钢砧板 | 尺寸 30*46cm，厚度 2.2mm；食品级 316 不锈钢；一体成型无拼接，耐腐蚀、不易生锈、防滑耐磨，实验室样品处理专用 | 个 | 2 |  |
| 12 | 陶瓷刀 | 氧化锆陶瓷材质；刀刃锋利抗氧化、不生锈、无金属残留；防滑手柄，耐磨损，职业卫生样品切割专用 | 把 | 2 |  |
| 13 | 免洗手皮肤消毒液 | 500ml / 瓶；速干非凝胶液态；乙醇含量 70%-80%，符合 GB/T27728；杀菌率≥99.9%，无刺激不伤肤，疾控办公及现场消毒通用 | 瓶 | 50 |  |
| 14 | 消毒洗手液 | 500ml / 瓶；抑菌配方，温和去污；无荧光剂、无刺激；符合医用卫生标准，实验室日常手部清洁消毒 | 瓶 | 60 |  |
| 15 | 75% 医用酒精 | 500ml / 瓶；食用级乙醇配比，75%±5% 浓度；合规医用消毒级，抑菌杀菌，无杂质沉淀 | 瓶 | 20 |  |
| 16 | 医用折叠式擦手纸 | 原生木浆加厚款；双层吸水不掉屑；无菌无尘，适配实验室、卫生间专业干手，符合疾控卫生标准 | 包 | 100 |  |
| 17 | 酒精湿巾 | 执行 GB/T27728 标准；75% 乙醇含量，pH 值 6.0-8.0；单片独立包装，50 片 / 包；水刺无纺布加厚，杀菌率≥99.9%，无荧光增白剂 | 包 | 20 |  |
| 18 | 螺纹口试剂瓶 | 1000ml 棕色避光玻璃瓶；磨砂螺纹口配防漏瓶盖；耐酸碱、耐高温，密封性强，职业卫生试剂样品储存专用 | 个 | 5 |  |
| 19 | 塑料储水桶 | 20KG 容量；食品级 PP 原生塑料；螺纹密封口、斜口倒水设计；加厚桶壁防摔耐腐，实验室纯水、试剂储存专用 | 个 | 10 |  |
| 20 | 酒精灯 | 加厚高硼硅玻璃材质；耐高温防爆，金属灯盖防风；棉灯芯耐燃烧，底座稳固防滑，实验室常规加热使用 | 个 | 1 |  |
| 21 | 免洗载玻片 | 1. 应用：染色体制片、核型分析职业卫生检测专用；2. 免清洗，表面洁净亲水性优，60 秒水膜全覆盖；3.45 度倒角防划伤；4.50 片 / 盒，75*25MM、厚度 1MM；5. 标记端油墨印刷，适配打印机及自动扫描系统，防粘不卡片 | 盒 | 10 |  |