采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急楼3-5层布艺窗帘 | 1、以实际安装面积为准，按实结算。正面雪尼尔，反面麻感，AB面双用款。 2、克重：1200-1400克。遮光：90-95％。门幅：2.8-3.2米。 3、无毒，无味，不含甲醛，面料平整，符合GB 18401-2010测定标准。 | 米 | 665 | 150000 |
| 2 | 应急楼3-5层白纱帘 | 无毒，无味，不含甲醛，面料平整.门幅：2.8-3.2米，符合GB 18401-2010测定标准。 | 米 | 665 |  |
| 3 | 应急楼三楼大会议室布帘 | 1、以实际安装面积为准，按实结算。正面雪尼尔，反面麻感，AB面双用款。 2、克重：1200-1400克。遮光：90-95％。门幅：2.8-3.2米。 3、无毒，无味，不含甲醛，面料平整，符合GB 18401-2010测定标准。 4.高温定型 | 米 | 52 |  |
| 4 | 应急楼三楼大会议室电动轨道双轨 | 打开/关闭速度（cm/s）：14-16，无线频率（MHz）：433.925，额定电压（V)：AC100-240，工作环境温度（℃）：-10-+55，单次最大运行时间（min）：2-4 | 米 | 42 |  |
| 5 | 应急楼三楼大会议室电动轨道电机 | 适配电动轨道双轨 | 套 | 6 |  |
| 6 | 应急楼3-5层手动轨道 | 材质：6063-T5 铝合金，表面阳极氧化或电泳处理；壁厚≥1.2mm；滑轮尼龙/POM+不锈钢或铜芯滚珠轴承，每米配6-8个，要求静音顺滑；承重坚固，运行平稳，安装便捷，适配多种窗帘类型 | 米 | 260 |  |
| 7 | 应急楼1-3层办公区卷帘遮光面料 | 1、以实际安装面积为准，按实结算。工程卷帘遮光面料，遮光率80%，面料聚酯纤维100%，厚度0.32-0.40 mm，克重320-420 g/㎡、无毒，无味，不含甲醛，面料平整 3、配件38拉姆斯配件，管厚0.8mm，配件寿长2万次以上。 4、符合GB 18401-2010测定标准。 | 平方米 | 560.2 |  |
| 8 | 食堂+洗消间卷帘遮光面料 | 1、以实际安装面积为准，按实结算。工程卷帘遮光面料，遮光率80%，面料聚酯纤维100%，厚度0.32-0.40 mm，克重320-420 g/㎡ 2、无毒，无味，不含甲醛，面料平整 3、配件38拉姆斯配件，管厚0.8mm，配件寿长2万次以上。 4、符合GB 18401-2010测定标准。 | 平方米 | 172 |  |