采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	光催化诱蚊灯
	一套含光触媒诱蚊灯、集蚊袋、防雨灯罩、挂环、锂电池、充电器等，续航约20-24小时。
	套
	8
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	2
	电动吸蚊器
	罐口40mm，罐低68mm；可充电，配备充电头及充电线。
	套
	8
	

	3
	双层叠帐
	伞形，外长直径180cm，内帐直径120cm，外帐距离地面250mm-300mm。
	套
	4
	

	4
	冻存管
	2ml，无菌，内旋，密封垫圈，管体外径 10.6±0.2mm，高度 48±0.3mm，管壁厚1.2±0.1mm，确保结构强度，可用于液氮气相存储，耐温范围-196~121℃，100个/包。
	包
	20
	

	5
	冻存盒
	100孔，PC材质，耐温范围-196~121℃，可用于液氮气相存储，数字标识，适用于2ml冻存管/离心管。
	套
	30
	

	6
	一次性塑料培养皿
	加厚，90*16mm，无菌，10个/袋，500个/箱。
	箱
	1
	

	7
	病媒显微镊
	一套含直头、弯头各一把，长14cm、尖部0.15mm，能轻松夹取细小物品，。
	套
	20
	

	8
	低温指示冰盒
	PP聚丙烯材质（内部含高分子聚合液体）；24孔，适配1.5/2.0ml离心管/冻存管；自动感温变色，高效保冷，冷冻24小时基本达到完全结冰状态；控制温度-21℃，控温时长不少于3小时；可重复使用。
	盒
	10
	

	9
	实验室标准筛
	304不锈钢材质，双层冲框加厚，平滑边口，直径20cm，高5cm，18目（1mm）网孔，
	个
	10
	

	10
	捕虫网
	末端钝圆的圆锥形网，用60目绢纱制成，口径20cm，深60cm,含直径20cm网圈和不锈钢伸缩网杆。
	套
	10
	

	11
	医用搪瓷托盘
	白色，≥25*30mm,平底加厚
	个
	10
	

	12
	防蚊帽
	病媒监测用防蚊帽，37*56cm。
	套
	10
	

	13
	计数器
	金属加厚外壳，走字流畅，计数范围1-9999。
	个
	10
	

	14
	一次性医用外科口罩
	耳挂式；无菌独立包装；50只/盒；有效期36个月，成交供应商产品从到货日期算，距有效期不得少于24个月。
	盒
	10
	

	15
	一次性医用手套
	L号；无菌独立包装；天然橡胶材料制成；无粉指间麻面；2只/袋，25袋/盒；有效期36个月，成交供应商产品从到货日期算，距有效期不得少于24个月。
	盒
	10
	

	16
	冰晶盒
	350ml，4个装/套
	套
	20
	

	17
	养虫管
	30目透气钢网，85*25mm
	套
	50
	

	18
	冻存管
	5ml，无菌，内旋，确保结构强度，可用于液氮气相存储，耐温范围-196~121℃，100个/包。
	包
	20
	

	19
	马来氏网
	支架款，马氏网尺寸170*160*168m，马氏瓶500ml，一套含马氏网*1、地钉*15、防风绳*1、马氏瓶*1、收集瓶*2、钢箍*1、支架*2.
	套
	4
	

	20
	带屏手持式放大镜
	2~150倍放大倍数可调，IPS屏幕4.3寸。
	套
	4
	



