采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光催化诱蚊灯 | 一套含光触媒诱蚊灯、集蚊袋、防雨灯罩、挂环、锂电池、充电器等，续航约20-24小时。 | 套 | 8 | 23000 |
| 2 | 电动吸蚊器 | 罐口40mm，罐低68mm；可充电，配备充电头及充电线。 | 套 | 8 |  |
| 3 | 双层叠帐 | 伞形，外长直径180cm，内帐直径120cm，外帐距离地面250mm-300mm。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 冻存管 | 2ml，无菌，内旋，密封垫圈，管体外径 10.6±0.2mm，高度 48±0.3mm，管壁厚1.2±0.1mm，确保结构强度，可用于液氮气相存储，耐温范围-196~121℃，100个/包。 | 包 | 20 |  |
| 5 | 冻存盒 | 100孔，PC材质，耐温范围-196~121℃，可用于液氮气相存储，数字标识，适用于2ml冻存管/离心管。 | 套 | 30 |  |
| 6 | 一次性塑料培养皿 | 加厚，90*16mm，无菌，10个/袋，500个/箱。 | 箱 | 1 |  |
| 7 | 病媒显微镊 | 一套含直头、弯头各一把，长14cm、尖部0.15mm，能轻松夹取细小物品，。 | 套 | 20 |  |
| 8 | 低温指示冰盒 | PP聚丙烯材质（内部含高分子聚合液体）；24孔，适配1.5/2.0ml离心管/冻存管；自动感温变色，高效保冷，冷冻24小时基本达到完全结冰状态；控制温度-21℃，控温时长不少于3小时；可重复使用。 | 盒 | 10 |  |
| 9 | 实验室标准筛 | 304不锈钢材质，双层冲框加厚，平滑边口，直径20cm，高5cm，18目（1mm）网孔， | 个 | 10 |  |
| 10 | 捕虫网 | 末端钝圆的圆锥形网，用60目绢纱制成，口径20cm，深60cm,含直径20cm网圈和不锈钢伸缩网杆。 | 套 | 10 |  |
| 11 | 医用搪瓷托盘 | 白色，≥25*30mm,平底加厚 | 个 | 10 |  |
| 12 | 防蚊帽 | 病媒监测用防蚊帽，37*56cm。 | 套 | 10 |  |
| 13 | 计数器 | 金属加厚外壳，走字流畅，计数范围1-9999。 | 个 | 10 |  |
| 14 | 一次性医用外科口罩 | 耳挂式；无菌独立包装；50只/盒；有效期36个月，成交供应商产品从到货日期算，距有效期不得少于24个月。 | 盒 | 10 |  |
| 15 | 一次性医用手套 | L号；无菌独立包装；天然橡胶材料制成；无粉指间麻面；2只/袋，25袋/盒；有效期36个月，成交供应商产品从到货日期算，距有效期不得少于24个月。 | 盒 | 10 |  |
| 16 | 冰晶盒 | 350ml，4个装/套 | 套 | 20 |  |
| 17 | 养虫管 | 30目透气钢网，85*25mm | 套 | 50 |  |
| 18 | 冻存管 | 5ml，无菌，内旋，确保结构强度，可用于液氮气相存储，耐温范围-196~121℃，100个/包。 | 包 | 20 |  |
| 19 | 马来氏网 | 支架款，马氏网尺寸170*160*168m，马氏瓶500ml，一套含马氏网*1、地钉*15、防风绳*1、马氏瓶*1、收集瓶*2、钢箍*1、支架*2. | 套 | 4 |  |
| 20 | 带屏手持式放大镜 | 2~150倍放大倍数可调，IPS屏幕4.3寸。 | 套 | 4 |  |