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	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额

	
	
	
	
	
	(元)

	1
	登革病毒核酸分型检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的登革病毒I、II、III、IV型核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	25000

	2
	寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒预混核酸检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	

	3
	基孔肯雅病毒/寨卡病毒/登革病毒预混核酸检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
9.样本类型：血清、血浆、脑脊液
	盒
	1
	

	4
	登革病毒I型、II型、III型、IV型预混核酸检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的登革病毒I、II、III、IV型核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
9.样本类型：血清、血浆、脑脊液
	盒
	1
	

	5
	寨卡病毒核酸检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	

	6
	基孔肯雅病毒核酸检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的基孔肯雅病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	

	7
	登革病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	

	8
	登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂
	1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的登革病毒I、II、III、IV型及通用型核酸。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 
6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
7.包装规格大于等于25人份/盒。
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
9.样本类型：血清、血浆、脑脊液
	盒
	1
	

	9
	寨卡病毒全基因组捕获试剂
	1.适用性：寨卡病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况；
2.规格：8反应/盒；
3.试剂形式：整合式试剂，包含寨卡病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂；
4.支持血清、血浆、尿液、唾液等不同样本类型；
5.覆盖非洲型和亚洲型两种不同的型别毒株；
6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）；
7.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得寨卡分型，寨卡全基因组序列，突变位点和溯源信息；
8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	

	10
	基孔肯雅病毒全基因组捕获试剂盒
	1.适用性：基孔肯雅病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况；
2.规格：8反应/盒；
3.试剂形式：整合式试剂，包含基孔肯雅病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂；
4.反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险；
5.支持基孔肯雅血清、分离样本等不同样本类型；
6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）；
7.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	



