采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (元) |
| 1 | 登革病毒核酸分型检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的登革病毒I、II、III、IV型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 | 盒 | 1 | 25000 |
| 2 | 寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒预混核酸检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 | 盒 | 1 |  |
| 3 | 基孔肯雅病毒/寨卡病毒/登革病毒预混核酸检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.样本类型：血清、血浆、脑脊液 | 盒 | 1 |  |
| 4 | 登革病毒I型、II型、III型、IV型预混核酸检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的登革病毒I、II、III、IV型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.样本类型：血清、血浆、脑脊液 | 盒 | 1 |  |
| 5 | 寨卡病毒核酸检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 | 盒 | 1 |  |
| 6 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的基孔肯雅病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 | 盒 | 1 |  |
| 7 | 登革病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的寨卡病毒、登革病毒和基孔肯雅病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 | 盒 | 1 |  |
| 8 | 登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于宏石SLAN-96S等各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本（或病毒分离物）中提取的登革病毒I、II、III、IV型及通用型核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.包装规格大于等于25人份/盒。 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.样本类型：血清、血浆、脑脊液 | 盒 | 1 |  |
| 9 | 寨卡病毒全基因组捕获试剂 | 1.适用性：寨卡病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：8反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含寨卡病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.支持血清、血浆、尿液、唾液等不同样本类型； 5.覆盖非洲型和亚洲型两种不同的型别毒株； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得寨卡分型，寨卡全基因组序列，突变位点和溯源信息； 8.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 | 盒 | 1 |  |
| 10 | 基孔肯雅病毒全基因组捕获试剂盒 | 1.适用性：基孔肯雅病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：8反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含基孔肯雅病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.反应体系具备染料示踪功能，提示试剂漏加风险； 5.支持基孔肯雅血清、分离样本等不同样本类型； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.保质期：有效期12个月，到货后质保期不少于10个月。 | 盒 | 1 |  |