采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液闪谱仪设备维修保养 | - 1更换样品传送模块 - 2.更换冷却模块 - 3.设备整机维护 - 4.提供质保3年 | 台 | 1 | 64920 |
| 2 | 伽玛能谱仪设备维修保养 | - 1.更换高压控制模块 - 2.设备整机维护 - 3.提供质保3年 | 台 | 1 |  |
| 3 | Como170设备维修保养 | - 1更换设备探测器封口，消除漏光 - 2清洁内部探测器 - 3.仪器本底即标准源测量调试 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低本底总α总β谱仪设备维修保养 | - 1.重新排布铅室 - 2.更换P10气体气路连接接头 - 3.更换和4通路信号转换器 - 4.仪器状态确认 | 台 | 1 |  |