采购需求
	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
（元）

	1
	液闪谱仪设备维修保养
	1更换样品传送模块
2.更换冷却模块
3.设备整机维护
4.提供质保3年
	台
	1
	[bookmark: _GoBack]64920

	2
	伽玛能谱仪设备维修保养
	1.更换高压控制模块
2.设备整机维护
3.提供质保3年
	台
	1
	

	3
	Como170设备维修保养
	1更换设备探测器封口，消除漏光
2清洁内部探测器
3.仪器本底即标准源测量调试
	台
	1
	

	4
	低本底总α总β谱仪设备维修保养
	1.重新排布铅室
2.更换P10气体气路连接接头
3.更换和4通路信号转换器
4.仪器状态确认
	台
	1
	



