采购需求


	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	营养肉汤培养基
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	2
	70000

	2
	沙氏葡萄糖肉汤培养基
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	2
	

	3
	营养琼脂培养基
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	10
	

	4
	沙氏葡萄糖琼脂培养基
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	10
	

	5
	胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA）
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	10
	

	6
	胰蛋白胨大豆肉汤培养基（TSB）
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	2
	

	7
	胰蛋白胨
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	2
	

	8
	大豆蛋白胨
	250g/瓶，提供质控报告
	瓶
	2
	

	9
	磁珠菌种保存管
	50支/盒
	盒
	1
	

	10
	内毒素鲎试剂
	0.1ml/支，10支/盒，灵敏度0.03EU/ml
	盒
	70
	

	11
	细菌内毒素检查用水
	5ml/支，10支/盒，内毒素0.003EU/ml
	盒
	70
	

	12
	无水氯化钙
	500g/瓶
	瓶
	2
	

	13
	大肠杆菌8099
	提供厂家资质证明，提供质控报告
	个
	3
	

	14
	实验用记号笔
	12支/盒，防酒精，黑色蓝色红色混合装
	盒
	5
	

	15
	医疗废物利器盒
	4L/个
	个
	10
	

	16
	三角烧瓶
	50ml
	个
	20
	

	17
	移液器吸头
	96支/盒，10ul无菌带滤芯盒装
	盒
	20
	

	18
	玻片
	10mm*10mm，厚1mm
	个
	3
	

	19
	螺口玻璃试管
	10ml，螺旋帽，圆底，10ml，带刻度，耐高温
	个
	200
	

	20
	一次性刻度巴氏塑料吸管
	1ml，120支/包，无菌，独立包装
	包
	2
	

	21
	一次性刻度巴氏塑料吸管
	0.5ml，120支/包，无菌，独立包装
	包
	2
	

	22
	一次性刻度移液管
	1ml，50支/包，无菌，刻度精细
	包
	50
	

	23
	一次性刻度移液管配套硅胶吸头
	与本单采购的1ml规格的移液管（22号）匹配
	个
	20
	

	24
	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置
	型号728,
60支/盒
	盒
	1
	

	25
	过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示剂
	型号628，
60支/盒
	盒
	1
	

	26
	过氧化氢低温等离子灭菌自含式生物指示物
	CASP-HBI，30支/盒
	盒
	1
	

	27
	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	121℃，200片/盒
	盒
	1
	

	28
	压力蒸汽灭菌一次性B-D测试包
	BY1342，40个/箱
	箱
	1
	

	29
	压力蒸汽灭菌综合挑战测试包
	CP1321，15个/箱
	箱
	2
	

	30
	硫代硫酸钠标准溶液
	c=0.1mol/L，500ml/瓶，带标准溶液证书
	瓶
	10
	

	31
	高锰酸钾标准溶液
	c=0.02mol/L，500mL，带标准溶液证书
	瓶
	5
	

	32
	硫酸标准溶液
	c=2mol/L，500ml/瓶，带标准溶液证书
	瓶
	4
	


[bookmark: _GoBack]
