采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营养肉汤培养基 | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 2 | 70000 |
| 2 | 沙氏葡萄糖肉汤培养基 | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 2 |  |
| 3 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 10 |  |
| 4 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 10 |  |
| 5 | 胰蛋白胨大豆琼脂培养基（TSA） | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 10 |  |
| 6 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基（TSB） | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 2 |  |
| 7 | 胰蛋白胨 | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 2 |  |
| 8 | 大豆蛋白胨 | 250g/瓶，提供质控报告 | 瓶 | 2 |  |
| 9 | 磁珠菌种保存管 | 50支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 10 | 内毒素鲎试剂 | 0.1ml/支，10支/盒，灵敏度0.03EU/ml | 盒 | 70 |  |
| 11 | 细菌内毒素检查用水 | 5ml/支，10支/盒，内毒素0.003EU/ml | 盒 | 70 |  |
| 12 | 无水氯化钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 13 | 大肠杆菌8099 | 提供厂家资质证明，提供质控报告 | 个 | 3 |  |
| 14 | 实验用记号笔 | 12支/盒，防酒精，黑色蓝色红色混合装 | 盒 | 5 |  |
| 15 | 医疗废物利器盒 | 4L/个 | 个 | 10 |  |
| 16 | 三角烧瓶 | 50ml | 个 | 20 |  |
| 17 | 移液器吸头 | 96支/盒，10ul无菌带滤芯盒装 | 盒 | 20 |  |
| 18 | 玻片 | 10mm*10mm，厚1mm | 个 | 3 |  |
| 19 | 螺口玻璃试管 | 10ml，螺旋帽，圆底，10ml，带刻度，耐高温 | 个 | 200 |  |
| 20 | 一次性刻度巴氏塑料吸管 | 1ml，120支/包，无菌，独立包装 | 包 | 2 |  |
| 21 | 一次性刻度巴氏塑料吸管 | 0.5ml，120支/包，无菌，独立包装 | 包 | 2 |  |
| 22 | 一次性刻度移液管 | 1ml，50支/包，无菌，刻度精细 | 包 | 50 |  |
| 23 | 一次性刻度移液管配套硅胶吸头 | 与本单采购的1ml规格的移液管（22号）匹配 | 个 | 20 |  |
| 24 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 型号728, 60支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 25 | 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示剂 | 型号628， 60支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 26 | 过氧化氢低温等离子灭菌自含式生物指示物 | CASP-HBI，30支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 27 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃，200片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 28 | 压力蒸汽灭菌一次性B-D测试包 | BY1342，40个/箱 | 箱 | 1 |  |
| 29 | 压力蒸汽灭菌综合挑战测试包 | CP1321，15个/箱 | 箱 | 2 |  |
| 30 | 硫代硫酸钠标准溶液 | c=0.1mol/L，500ml/瓶，带标准溶液证书 | 瓶 | 10 |  |
| 31 | 高锰酸钾标准溶液 | c=0.02mol/L，500mL，带标准溶液证书 | 瓶 | 5 |  |
| 32 | 硫酸标准溶液 | c=2mol/L，500ml/瓶，带标准溶液证书 | 瓶 | 4 |  |