采购需求
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	盲样考核品
	1.每盒盲样考核品需包含10支样品，每支样品500μL，其中9支阳性样品，1支阴性样品。
2.其中每套样品阳性需包含：甲型流感病毒pdm2009 H1N1型、甲型流感病毒H3N2型、乙型流感病毒Victoria系、人禽流感H5亚型、副流感病毒III型、新型冠状病毒、鼻病毒、肺炎支原体、百日咳鲍特菌。
3.阳性样本为提取型，带有蛋白外鞘的病毒培养物或标准菌株配置合成。
4.阳性样品的Ct值选取范围在26-30之间，且各型别之间无交叉反应。
5.阴阳性样品随机排列顺序，并可提供重新编盲的独立包装。
6.保存有效期：-80℃保存，大于等于有效期12个月，可反复冻融4次不影响检测结果。
7.包装规格大于等于10支/盒，大于等于500μL/支。
8.供货商负责将考核品下发至指定的实验室。
	盒
	20
	54000



